附件1
        技术标准和要求

	项目名称
	消防器材采购项目

	规格型号及控制单价
	1、8KG干粉灭火器13具，规格：MFZ/ABC 8型，控制价85元/具。

2、5KG干粉灭火器67具，规格：MFZ/ABC 5型，控制价60元/具。
3、4KG干粉灭火器18具，规格：MFZ/ABC 4型，控制价50元/具。
4、3KG推车式二氧化碳灭火器5具，规格：MT/3型，控制价110元/具。

5、24KG推车式二氧化碳灭火器7具，规格：MT/24型（推车），控制价750元/具。

6、3KG水基灭火器36具，规格：MS/ABEF 3型，控制价45元/具。

7、2具装灭火器箱28个，规格：2具装（0.6厚），控制价40元/具。

	技术标准
	灭火器符合国家标准GB4351-2023要求；提供3C认证证书、检验报告、产品合格证。

灭火器箱符合国家消防救援行业XF139-2009要求。

	其他要求
	需提供增值税专用发票。

	备注：


附件2:

1.《报价文件格式要求》

报价文件应严格按照本附件格式要求提供，必须包括以下内容：

★（1）报价函（见附件3）

★（2）营业执照复印件加盖单位公章。

★（3）2023年1月1日至今，未因所供产品的质量或提供的服务原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。（出具申明一份并加盖单位公章，格式自拟）。

★（4）报价人所供应的产品必须符合采购人的技术标准和要求（提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟）。
★（5）报价人没有处于被责令停业，报价资格被取消，财产被接管、冻结，破产状态；报价人未被列为失信被执行人（提供承诺函并加盖单位公章，格式自拟）。

★（6）所供应的灭火器需符合国家标准GB4351-2023要求、灭火器箱需符合国家消防救援行业XF139-2009要求（需提供相关证明文件并加盖公章，格式自拟）。

★（7）所供应的灭火器需提供3C认证证书、检验报告、产品合格证（提供证书复印件并加盖公章，格式自拟）。
2、特别说明

（1）报价文件制作形式为纸质文件。

（2）报价文件内容因模糊不清等原因影响采购人辨认的，由此造成对报价人做出不利评审结果的，责任由报价人自负。

（3）报价人需严格按附件2格式内容制作，若报价文件出现附件2格式的★号项内容缺失，则视为出现重大漏项，采购人将不予接受。

附件3:

报 价 函（模板）

致：绵阳机场（集团）有限公司：

1.我单位全面研究了贵公司                的询价公告及相关资料。经研究，我方愿以人民币（大写）      ，（小写）¥         元的报价，并遵照询价公告（含附件）提出的各项规定和要求实施本项目，报价明细清单附后。
2.上述报价包含：此价格为固定包干价，包含材料原价、 税金、运输、装卸费等到货验收合格正常运行所需的全部费用。

3.我单位承诺报价为固定价，该报价已充分考虑了各种外部因素对报价的影响，接受采购人不接受调价的要求。

4.工期：

（1）如果我单位中选，我方将保证在承诺的   日历日内完成相应工作及供货服务工作。

5.项目验收标准：符合且达到合同验收标准。

6.付款方式及条件：货物全部到货且验收合格后采购人签署《物资验收单》， 且在收到报价人开具的合法有效且足额的增值税专用发票并完成付款审批流程后30个工作日内，采购人向报价人支付总货款95%，剩余5%作为质保金，采购人在质保期届满后货物无任何质量问题且报价人无任何违约行为的情况下，30个工作日内一次性无息退还。如有部分货物退回的，按实际收货金额结算。其他条件以合同签订内容为准。
7.项目违约：

（1）货物验收不合格或出现质量等问题，采购人有权拒付合同款和拒收该货物，并有权选择要求我单位予以更换、重作、退货或减少合同约定价款，更换、重作后交付的货物仍然不符合约定的，采购人有权单方面无责解除合同，且我单位应按货物总金额的30%向采购人支付违约金，造成损失的我单位应全额赔偿。同时采购人有权视情况的严重程度将我单位列入采购人供应商信息管理库“黑名单”。

（2）工期违约：我单位未按合同约定时间完成供货工作，则我单位按每逾期一日向采购人支付100元的违约金，该违约金采购人可从任何应付或应退还的款项中扣除。逾期超过10个日历日的，采购人有权单方面无责解除合同并要求赔偿其违约给采购人造成的全部经济损失。
8.如果我单位被确定为本项目的生产厂（供应商），我单位将按照相关法律法规与贵公司签订合同来履行自己的责任和义务。除非另达成生效协议外，贵司的询价公告（含附件）及我单位的报价文件内容将构成约束双方的合同。在正式合同签署生效前，询价公告（含附件）、报价文件将构成双方共同遵守的文件，对双方均具有法律约束力。

9.报价有效期：   个日历天（递交报价文件起要求不少于30个日历天）

10.我单位承诺：2023年1月1日至今，未因所供产品（或服务）的质量原因引起合同纠纷发生仲裁或诉讼事项。

11.其他承诺：             （若有）。

报价人（盖公章）：

单位地址：

联系人：

联系电话：

时间：  年  月  日

附件4：
报价明细表

	序号
	名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	

	总价：     元（大写：     元整）

	税率：  %


注：1、报价含材料原价、税金、运输、装卸费等到货验收合格正常运行所需的全部费用。

2、装卸要求：供货人将货物送至采购人指定地点，费用包含在报价中。

3、报价人需严格按《报价函（模板）》内容制作《报价函》，由于报价人的疏漏出现重要内容更改、重要内容删减、额外附加条件等从而导致报价文件被拒绝或其他不利于报价人的评审结果，责任由报价人自负。

4、此表若为授权委托人签字需另附法定代表人/单位负责人授权委托书，格式自拟。
法定代表人/单位负责人或授权委托人：（签字）

                         报价人（单位公章）：

